## F604-06
บันทึกการตรวจสอบเครื่องมือหลังส่งสอบเทียบ | [16 empty] | 47
เครื่องมือที่ถูกตรวจสอบ (Unit under test : UUT)
ชื่อเครื่อง | Digital Multimeter |  | ยี่ห้อ | Keithley |  |  |  | รุ่น | DMM7510 |  |  | หมายเลขเครื่อง |  | 4346136
วันที่ตรวจสอบ |  | / / 2565
รายการตรวจสอบ |  | ผลการตรวจสอบ |  | ผลการตรวจสอบ |  | ผลการตรวจสอบ |  | ผลการตรวจสอบ |  | ผลการตรวจสอบ |  | ผลการตรวจสอบ |  | ผลการตรวจสอบ |  | ผลการตรวจสอบ
|  | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผ่าน | ไม่ผ่าน
ความถูกต้องของรายละเอียดเครื่องมือ
มีสติ๊กเกอร์สอบเทียบครบถ้วน
ความถูกต้องของหมายเลขใบรายงานผล
มีการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
มีการแสดงการสอบกลับได้ของเครื่องมือมาตรฐาน
มีรายละเอียดของเครื่องมือมาตรฐาน
มีการระบุวันที่สอบเทียบ
มีการลงนามผู้อนุมัติหรือตรวจสอบ
มีรายละเอียดหน่วยงานที่ทำการสอบเทียบ
มีการระบุวิธีการสอบเทียบ
มีการระบุความไม่แน่นอนในการวัด
สรุปผลการตรวจสอบ
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

## Sheet1
ลำดับ | รายการ | ยี่ห้อ | รุ่น | หมายเลขเครื่อง | หมายเลขครุภัณฑ์
1 | หน่วยแสดงผลอุณหภูมิความละเอียดสูง 4 หลัก | FLUKE | 1560/2560/2562/2566 | A76718/A76018/A76840/A76775 | COR-TEST. 1-1
2 | โพรบวัดอุณหภูมิความละเอียดสูง | FLUKE | 5626 | 1383 | COR-TEST. 1-2
3 | โพรบวัดอุณหภูมิความละเอียดสูง | FLUKE | 5626 | 1659 | COR-TEST. 1-3
4 | โพรบวัดอุณหภูมิความละเอียดสูง | FLUKE | 5628 | 3938 | บ.1917
5 | โพรบวัดอุณหภูมิความละเอียดสูง | FLUKE | 5628 | 3939 | บ.1918
6 | หน่วยแสดงผลอุณหภูมิความละเอียดสูง 4 หลัก | FLUKE | 1594A | B92382 | บ.2099
7 | Temperature and Humidity Data Logger | AZ | 87799 | 990036965 | บ.1595
8 | Temperature and Humidity Data Logger | AZ | 87799 | 990036807 | บ.1593
9 | Humidity and Temperature | Kimo | AMI 300 | 11059894 | -
10 | Pneumatic Pressure Controller | GE | Druk PACE 6000 (module CM2-11G) | 3899250 | บ.1622
11 | Temperature and Humidity Data Logger | AZ | 87799 | 990036956 | บ.1592
12 | Baro/Temperature/ Humidity Data Recorder | T&D | TR-73U | F8061150 | บ.1740
13 | Digital Test Gauge | Crystal | XP2i (30 PSI) | 567518 | บ.1771 (1)
14 | Digital Test Gauge | Crystal | XP2i (300 PSI) | 567873 | บ.1771 (1)
15 | Balance | Shimadzu | AUX220 | D449211377 | WA.2
16 | Balance | Shimadzu | AUX220 | D449211579 | WA.1
17 | Balance | Mettler toledo | xpe 504 | B807446680 | บ.1960
18 | Balance | Mettler toledo | xpe 504 | B801244328 | บ.1959
19 | Defibrillator Tester, External Pacer Analyzer | FLUKE | IMPULSE 7000DP | 2088205 | บ.1554
20 | Defibrillator | Philips | Heartstart XL+ | USN 1307866 | บ.1737
21 | Standard Weight | Mettler | 1mg – 1 kg | B614291746 | Class F1
22 | Standard Weight 6 ชิ้น | - | 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg | - | Class F1
23 | Baro/Temperature/ Humidity Data Recorder | T&D | TR-73U | F806071E | บ.1744
24 | Baro/Temperature/ Humidity Data Recorder | T&D | TR-73U | F8061159 | บ.1791
25 | Temperature and Humidity Data Logger | AZ | 87799 | 990036807 | บ.1596
26 | Temperature and Humidity Data Logger | AZ | 87799 | 990036811 | บ.1594
27 | Photometric detector head | Gigahertz | PD-9310A-4 | 27520 | บ.1867
28 | Photometric detector head | Gigahertz | VL-3701-04 | 31593
29 | Optometer | Gigahertz | X1-1 | 32079
30 | QH-Lamp | Gigahertz | BN-9101 | BN-9101-592 | บ.1867
31 | QH-Lamp | Gigahertz | BN-9101 | BN-9101-620
32 | Sound Level Meter | Bruel&Kjaer | 2250 | 3028004 | บ.2100/1
33 | Sound Level Calibrator | Bruel&Kjaer | 4231 | 3022936 | บ.2100/2
34 | Sound Level Meter | Bruel&Kjaer | 2245 | 2245-100815 | บ.2209/2
35 | Sound Level Calibrator | Bruel&Kjaer | 4226 | 3286507 | บ.2209/1
36 | เครื่องวัดอุณหภูมิ ,ความชื้น | lufft | OPUS 20 | 195.0318.0802.033 | บ.2070/8
37 | เครื่องวัดอุณหภูมิ ,ความชื้น | OMEGA | RF2000A | Q83043 | บ.2070/7
38 | ความต้านทาน 1 Ω ถึง 10 MΩ (Box Decade Resistance) | IET | HARS-X-8.0.01 | E1-19075578 | บ.2095/2
39 | ความต้านทาน 0.1 Ω ถึง 100 KΩ (Box Decade Resistance) | CROPICO | 008 A | 29K0488 | บ.2095/1
40 | Super-DAQ Precision Temperature Scanner | FLUKE | 1586A ,1586-2588 | 31680028 ,31760055 | บ.1759 (1/2) ,บ.1759 (2/2)
41 | IR Thermometer | Fluke | 62 Max+ | 36652505W9 | -
42 | Precision Infared Calibrators | Fluke | 4181 | B64423 | บ.1873
43 | Precision Infared Calibrators | Fluke | 4180 | B17333 | บ.1365
44 | Mixed Domain Osciloscope | Tektronix | MDO 3014 | C043011 | บ.1914
45 | Gas Meter | Shinagawa | W-NKDa-10-S | 537467 | บ.935/1
46 | Multi – Product Calibrator | Fluke | 5500A | 8920016 | บ.977
47 | Digital Multimeter | Keithley | DMM7510 | 4346136 | บ.1915